## 2026年2月环保公示
2026年2月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2026/02/28 00:00:00 |  | 6.6717 | 576.3741 | 7.932 | 88.855 | 0.8624 | 0.0077 | 2.568
2026/02/27 00:00:00 |  | 6.4614 | 558.262 | 8.098 | 97.29 | 1.1064 | 0.0068 | 2.931
2026/02/26 00:00:00 |  | 6.8282 | 589.9298 | 7.973 | 83.764 | 0.8612 | 0.0092 | 2.671
2026/02/25 00:00:00 |  | 7.6981 | 665.0456 | 7.928 | 92.366 | 1.8184 | 0.0087 | 3.249
2026/02/24 00:00:00 |  | 8.7763 | 758.2305 | 7.802 | 87.919 | 1.3575 | 0.0278 | 2.708
2026/02/23 00:00:00 |  | 7.9971 | 690.903 | 7.368 | 100.647 | 1.6921 | 0.0591 | 2.778
2026/02/22 00:00:00 |  | 4.3411 | 375.0682 | 7.337 | 90.491 | 4.9667 | 0.0555 | 5.458
2026/02/21 00:00:00 |  | 3.3709 | 291.244 | 7.555 | 91.648 | 14.9138 | 0.0312 | 15.1
2026/02/20 00:00:00 |  | 7.5742 | 654.4142 | 7.619 | 134.434 | 5.1726 | 0.0294 | 7.595
2026/02/19 00:00:00 |  | 8.4314 | 728.4767 | 7.959 | 150.951 | 5.2178 | 0.0317 | 6.858
2026/02/18 00:00:00 |  | 9.3039 | 803.8046 | 8.181 | 158.637 | 8.2874 | 0.0299 | 9.82
2026/02/17 00:00:00 |  | 7.7805 | 672.235 | 7.956 | 130.908 | 12.6875 | 0.0215 | 15.11
2026/02/16 00:00:00 |  | 6.3285 | 546.7792 | 7.694 | 129.264 | 5.3088 | 0.05 | 11.785
2026/02/15 00:00:00 |  | 4.3925 | 379.4711 | 7.673 | 142.591 | 4.926 | 0.0462 | 12.53
2026/02/14 00:00:00 |  | 2.9505 | 254.9217 | 7.756 | 133.057 | 1.5798 | 0.0446 | 8.55
2026/02/13 00:00:00 |  | 6.4382 | 556.2599 | 7.347 | 127.249 | 1.378 | 0.0262 | 5.226
2026/02/12 00:00:00 |  | 5.6067 | 484.4156 | 7.237 | 156.749 | 2.0287 | 0.0145 | 4.892
2026/02/11 00:00:00 |  | 5.6925 | 491.834 | 7.487 | 181.575 | 4.1185 | 0.0126 | 6.513
2026/02/10 00:00:00 |  | 6.13 | 529.6313 | 7.799 | 109.83 | 6.4763 | 0.0154 | 5.755
2026/02/09 00:00:00 |  | 6.336 | 547.434 | 7.399 | 105.358 | 0.8032 | 0.0091 | 2.412
2026/02/08 00:00:00 |  | 5.264 | 454.8133 | 7.115 | 124.117 | 3.3017 | 0.0114 | 4.913
2026/02/07 00:00:00 |  | 2.2916 | 197.9974 | 7.499 | 141.842 | 4.5563 | 0.0327 | 5.939
2026/02/06 00:00:00 |  | 6.3606 | 549.5528 | 7.486 | 91.802 | 2.655 | 0.0448 | 3.85
2026/02/05 00:00:00 |  | 5.1772 | 447.3116 | 7.104 | 73.223 | 2.2817 | 0.0466 | 3.573
2026/02/03 00:00:00 |  | 1.5898 | 137.3557 | 7.68 | 10.999 | 0.4145 | 0.0285 | 3.49
2026/02/02 00:00:00 |  | 0.532 | 45.9614 | 7.969 | 6.683 | 0.6474 | 0.0224 | 3.898
2026/02/01 00:00:00 |  | 2.5536 | 220.6313 | 7.624 | 92.643 | 1.6613 | 0.0291 | 2.277