## 2026年1月环保公示
2026年1月环保公示
监测时间 | 备注 | 流量(L/s) | 累计流量(吨) | pH(无量纲) | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L)
2026/01/31 00:00:00 |  | 5.7924 | 500.4626 | 7.381 | 94.91 | 2.6803 | 0.0241 | 3.234
2026/01/30 00:00:00 |  | 5.191 | 448.4849 | 7.952 | 77.091 | 5.1785 | 0.0429 | 4.558
2026/01/29 00:00:00 |  | 5.6647 | 489.4105 | 7.77 | 96.064 | 2.5704 | 0.0289 | 2.953
2026/01/28 00:00:00 |  | 6.8437 | 591.2962 | 7.55 | 86.181 | 1.8136 | 0.0313 | 3.257
2026/01/27 00:00:00 |  | 5.8323 | 503.9073 | 7.835 | 77.806 | 1.4272 | 0.0285 | 3.386
2026/01/26 00:00:00 |  | 6.6969 | 578.5795 | 7.781 | 112.992 | 2.6784 | 0.0069 | 3.213
2026/01/25 00:00:00 |  | 4.6971 | 405.8269 | 7.472 | 69.326 | 0.6846 | 0.0065 | 1.129
2026/01/24 00:00:00 |  | 4.0037 | 345.9217 | 7.445 | 62.919 | 0.779 | 0.007 | 1.904
2026/01/23 00:00:00 |  | 2.398 | 207.1906 | 7.361 | 60.832 | 0.6696 | 0.0072 | 4.548
2026/01/22 00:00:00 |  | 6.1594 | 532.1731 | 7.359 | 76.019 | 0.8657 | 0.007 | 1.848
2026/01/21 00:00:00 |  | 4.1055 | 354.7156 | 7.648 | 55.724 | 0.4481 | 0.0072 | 1.48
2026/01/20 00:00:00 |  | 5.7097 | 472.7388 | 7.579 | 79.604 | 0.8546 | 0.0171 | 2.086
2026/01/19 00:00:00 |  | 4.2557 | 367.6922 | 7.495 | 70.652 | 0.9761 | 0.0342 | 3.081
2026/01/18 00:00:00 |  | 4.7742 | 412.4687 | 7.812 | 87.759 | 1.7206 | 0.0321 | 3.424
2026/01/17 00:00:00 |  | 6.0345 | 521.3572 | 7.646 | 68.904 | 1.2977 | 0.0308 | 3.252
2026/01/16 00:00:00 |  | 3.1431 | 271.5674 | 7.696 | 43.813 | 0.8645 | 0.0283 | 3.403
2026/01/15 00:00:00 |  | 3.3345 | 288.0966 | 7.504 | 40.068 | 0.5813 | 0.0251 | 2.626
2026/01/14 00:00:00 |  | 6.0873 | 525.9405 | 7.341 | 50.041 | 0.8885 | 0.0206 | 3.271
2026/01/13 00:00:00 |  | 7.0716 | 610.9843 | 7.617 | 77.228 | 1.2033 | 0.0176 | 2.37
2026/01/12 00:00:00 |  | 5.3943 | 466.0706 | 7.605 | 81.687 | 1.5987 | 0.01 | 1.902
2026/01/11 00:00:00 |  | 7.6867 | 664.135 | 7.587 | 77.713 | 1.3662 | 0.0079 | 1.902
2026/01/10 00:00:00 |  | 8.3832 | 724.3062 | 7.57 | 52.758 | 0.9377 | 0.0069 | 2.058
2026/01/09 00:00:00 |  | 8.1493 | 704.1023 | 7.57 | 59.826 | 0.9554 | 0.0065 | 1.379
2026/01/08 00:00:00 |  | 7.8593 | 679.041 | 7.347 | 62.726 | 0.9694 | 0.0074 | 0.875
2026/01/07 00:00:00 |  | 7.8529 | 678.4939 | 7.465 | 43.618 | 0.6085 | 0.0073 | 1.256
2026/01/06 00:00:00 |  | 8.3863 | 724.5407 | 7.474 | 44.795 | 0.7683 | 0.0152 | 2.939
2026/01/05 00:00:00 |  | 8.3467 | 721.1058 | 7.364 | 46.2 | 0.8204 | 0.0083 | 3.908
2026/01/04 00:00:00 |  | 7.6637 | 662.0611 | 7.7 | 30.533 | 0.6068 | 0.0094 | 4.59
2026/01/03 00:00:00 |  | 2.9624 | 255.9499 | 7.602 | 35.186 | 0.6029 | 0.0062 | 4.096
2026/01/02 00:00:00 |  | 8.3426 | 720.8035 | 7.567 | 53.249 | 0.937 | 0.0082 | 4.19
2026/01/01 00:00:00 |  | 5.5573 | 480.1466 | 7.636 | 14.473 | 0.2824 | 0.0073 | 5.119